## datos_completos
irradiance | Tiempo (s) | Valor_sensor | Voltaje_sensor_corrigido
0.903 | 45.012 | 220 | 0.078449
0.903 | 47.417 | 219 | 0.073562
0.903 | 47.319 | 219 | 0.073562
0.903 | 47.218 | 219 | 0.073562
0.903 | 47.119 | 220 | 0.078449
0.903 | 47.012 | 219 | 0.073562
0.903 | 46.917 | 219 | 0.073562
0.903 | 46.813 | 220 | 0.078449
0.903 | 46.716 | 219 | 0.073562
0.903 | 46.614 | 220 | 0.078449
0.903 | 46.516 | 219 | 0.073562
0.903 | 46.414 | 220 | 0.078449
0.903 | 46.315 | 220 | 0.078449
0.903 | 46.213 | 220 | 0.078449
0.903 | 46.115 | 219 | 0.073562
0.903 | 46.013 | 220 | 0.078449
0.903 | 45.915 | 219 | 0.073562
0.903 | 45.811 | 220 | 0.078449
0.903 | 45.71 | 219 | 0.073562
0.903 | 45.616 | 220 | 0.078449
0.903 | 45.508 | 219 | 0.073562
0.903 | 45.415 | 220 | 0.078449
0.903 | 47.52 | 219 | 0.073562
0.903 | 45.311 | 220 | 0.078449
0.903 | 47.619 | 220 | 0.078449
0.903 | 47.819 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.924 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.821 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.724 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.622 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.522 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.421 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.323 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.22 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.122 | 220 | 0.078449
0.903 | 49.022 | 220 | 0.078449
0.903 | 48.921 | 220 | 0.078449
0.903 | 48.822 | 220 | 0.078449
0.903 | 48.72 | 220 | 0.078449
0.903 | 48.622 | 219 | 0.073562
0.903 | 48.52 | 220 | 0.078449
0.903 | 48.42 | 219 | 0.073562
0.903 | 48.319 | 220 | 0.078449
0.903 | 48.221 | 219 | 0.073562
0.903 | 48.118 | 219 | 0.073562
0.903 | 48.02 | 220 | 0.078449
0.903 | 47.917 | 220 | 0.078449
0.903 | 47.717 | 219 | 0.073562
0.903 | 50.023 | 220 | 0.078449
0.903 | 45.208 | 219 | 0.073562
0.903 | 44.911 | 220 | 0.078449
0.903 | 42.304 | 219 | 0.073562
0.903 | 42.202 | 220 | 0.078449
0.903 | 42.104 | 220 | 0.078449
0.903 | 42.002 | 219 | 0.073562
0.903 | 41.901 | 220 | 0.078449
0.903 | 41.807 | 220 | 0.078449
0.903 | 41.704 | 219 | 0.073562
0.903 | 41.605 | 220 | 0.078449
0.903 | 41.503 | 219 | 0.073562
0.903 | 41.401 | 219 | 0.073562
0.903 | 41.303 | 220 | 0.078449
0.903 | 41.2 | 220 | 0.078449
0.903 | 41.102 | 220 | 0.078449
0.903 | 40.998 | 220 | 0.078449
0.903 | 40.901 | 219 | 0.073562
0.903 | 40.803 | 220 | 0.078449
0.903 | 40.699 | 220 | 0.078449
0.903 | 40.602 | 219 | 0.073562
0.903 | 40.5 | 220 | 0.078449
0.903 | 40.402 | 220 | 0.078449
0.903 | 40.299 | 220 | 0.078449
0.903 | 42.403 | 220 | 0.078449
0.903 | 45.111 | 220 | 0.078449
0.903 | 42.507 | 219 | 0.073562
0.903 | 42.708 | 219 | 0.073562
0.903 | 44.812 | 220 | 0.078449
0.903 | 44.708 | 219 | 0.073562
0.903 | 44.611 | 219 | 0.073562
0.903 | 44.51 | 219 | 0.073562
0.903 | 44.412 | 219 | 0.073562
0.903 | 44.308 | 219 | 0.073562
0.903 | 44.209 | 220 | 0.078449
0.903 | 44.102 | 220 | 0.078449
0.903 | 44.007 | 219 | 0.073562
0.903 | 43.906 | 219 | 0.073562
0.903 | 43.809 | 220 | 0.078449
0.903 | 43.707 | 220 | 0.078449
0.903 | 43.609 | 220 | 0.078449
0.903 | 43.511 | 219 | 0.073562
0.903 | 43.408 | 219 | 0.073562
0.903 | 43.309 | 219 | 0.073562
0.903 | 43.207 | 220 | 0.078449
0.903 | 43.105 | 220 | 0.078449
0.903 | 43.004 | 220 | 0.078449
0.903 | 42.908 | 220 | 0.078449
0.903 | 42.804 | 219 | 0.073562
0.903 | 42.605 | 219 | 0.073562
0.903 | 40.201 | 219 | 0.073562
0.903 | 50.124 | 220 | 0.078449
0.903 | 50.324 | 220 | 0.078449
0.903 | 57.44 | 220 | 0.078449
0.903 | 57.339 | 220 | 0.078449
0.903 | 57.24 | 219 | 0.073562
0.903 | 57.139 | 220 | 0.078449
0.903 | 57.038 | 219 | 0.073562
0.903 | 56.939 | 220 | 0.078449
0.903 | 56.841 | 220 | 0.078449
0.903 | 56.74 | 219 | 0.073562
0.903 | 56.64 | 219 | 0.073562
0.903 | 56.536 | 220 | 0.078449
0.903 | 56.441 | 219 | 0.073562
0.903 | 56.336 | 220 | 0.078449
0.903 | 56.236 | 220 | 0.078449
0.903 | 56.138 | 219 | 0.073562
0.903 | 56.038 | 219 | 0.073562
0.903 | 55.933 | 220 | 0.078449
0.903 | 55.838 | 219 | 0.073562
0.903 | 55.733 | 219 | 0.073562
0.903 | 55.638 | 219 | 0.073562
0.903 | 55.535 | 220 | 0.078449
0.903 | 55.436 | 220 | 0.078449
0.903 | 57.541 | 220 | 0.078449
0.903 | 55.334 | 219 | 0.073562
0.903 | 57.641 | 220 | 0.078449
0.903 | 57.84 | 220 | 0.078449
0.903 | 59.947 | 219 | 0.073562
0.903 | 59.843 | 219 | 0.073562
0.903 | 59.745 | 219 | 0.073562
0.903 | 59.647 | 220 | 0.078449
0.903 | 59.545 | 220 | 0.078449
0.903 | 59.445 | 220 | 0.078449
0.903 | 59.342 | 219 | 0.073562
0.903 | 59.246 | 220 | 0.078449
0.903 | 59.143 | 219 | 0.073562
0.903 | 59.042 | 220 | 0.078449
0.903 | 58.943 | 220 | 0.078449
0.903 | 58.843 | 220 | 0.078449
0.903 | 58.743 | 220 | 0.078449
0.903 | 58.642 | 220 | 0.078449
0.903 | 58.543 | 219 | 0.073562
0.903 | 58.443 | 220 | 0.078449
0.903 | 58.341 | 220 | 0.078449
0.903 | 58.243 | 220 | 0.078449
0.903 | 58.144 | 220 | 0.078449
0.903 | 58.041 | 220 | 0.078449
0.903 | 57.944 | 220 | 0.078449
0.903 | 57.742 | 219 | 0.073562
0.903 | 50.222 | 220 | 0.078449
0.903 | 55.237 | 220 | 0.078449
0.903 | 55.033 | 220 | 0.078449
0.903 | 52.431 | 219 | 0.073562
0.903 | 52.327 | 219 | 0.073562
0.903 | 52.23 | 220 | 0.078449
0.903 | 52.127 | 219 | 0.073562
0.903 | 52.027 | 220 | 0.078449
0.903 | 51.927 | 219 | 0.073562
0.903 | 51.828 | 220 | 0.078449
0.903 | 51.727 | 219 | 0.073562
0.903 | 51.627 | 220 | 0.078449
0.903 | 51.526 | 220 | 0.078449
0.903 | 51.427 | 220 | 0.078449
0.903 | 51.324 | 220 | 0.078449
0.903 | 51.227 | 219 | 0.073562
0.903 | 51.128 | 220 | 0.078449
0.903 | 51.026 | 220 | 0.078449
0.903 | 50.927 | 220 | 0.078449
0.903 | 50.823 | 219 | 0.073562
0.903 | 50.727 | 220 | 0.078449
0.903 | 50.62 | 219 | 0.073562
0.903 | 50.526 | 220 | 0.078449
0.903 | 50.424 | 220 | 0.078449
0.903 | 52.529 | 220 | 0.078449
0.903 | 55.134 | 220 | 0.078449
0.903 | 52.629 | 220 | 0.078449
0.903 | 52.828 | 219 | 0.073562
0.903 | 54.937 | 219 | 0.073562
0.903 | 54.835 | 220 | 0.078449
0.903 | 54.734 | 219 | 0.073562
0.903 | 54.634 | 220 | 0.078449
0.903 | 54.536 | 220 | 0.078449
0.903 | 54.432 | 220 | 0.078449
0.903 | 54.335 | 219 | 0.073562
0.903 | 54.232 | 219 | 0.073562
0.903 | 54.131 | 220 | 0.078449
0.903 | 54.032 | 220 | 0.078449
0.903 | 53.929 | 220 | 0.078449
0.903 | 53.831 | 220 | 0.078449
0.903 | 53.732 | 219 | 0.073562
0.903 | 53.628 | 220 | 0.078449
0.903 | 53.53 | 220 | 0.078449
0.903 | 53.43 | 220 | 0.078449
0.903 | 53.329 | 219 | 0.073562
0.903 | 53.228 | 219 | 0.073562
0.903 | 53.131 | 220 | 0.078449
0.903 | 53.027 | 220 | 0.078449
0.903 | 52.93 | 220 | 0.078449
0.903 | 52.729 | 220 | 0.078449
0.903 | 40.099 | 220 | 0.078449
0.903 | 60.049 | 220 | 0.078449
0.903 | 34.385 | 220 | 0.078449
0.903 | 37.594 | 219 | 0.073562
0.903 | 35.691 | 220 | 0.078449
0.903 | 31.78 | 219 | 0.073562
0.903 | 33.282 | 220 | 0.078449
0.903 | 33.381 | 219 | 0.073562
0.903 | 37.694 | 220 | 0.078449
0.903 | 35.59 | 220 | 0.078449
0.903 | 31.681 | 219 | 0.073562
0.903 | 37.796 | 219 | 0.073562
0.903 | 31.579 | 219 | 0.073562
0.903 | 37.895 | 220 | 0.078449
0.903 | 35.491 | 220 | 0.078449
0.903 | 31.882 | 219 | 0.073562
0.903 | 31.481 | 220 | 0.078449
0.903 | 33.482 | 220 | 0.078449
0.903 | 38.096 | 220 | 0.078449
0.903 | 31.377 | 219 | 0.073562
0.903 | 32.782 | 220 | 0.078449
0.903 | 35.387 | 220 | 0.078449
0.903 | 38.293 | 220 | 0.078449
0.903 | 33.585 | 220 | 0.078449
0.903 | 35.291 | 219 | 0.073562
0.903 | 38.394 | 220 | 0.078449
0.903 | 31.28 | 219 | 0.073562
0.903 | 33.682 | 219 | 0.073562
0.903 | 38.494 | 220 | 0.078449
0.903 | 37.998 | 220 | 0.078449
0.903 | 31.177 | 219 | 0.073562
0.903 | 35.79 | 220 | 0.078449
0.903 | 31.981 | 219 | 0.073562
0.903 | 36.49 | 220 | 0.078449
0.903 | 36.29 | 220 | 0.078449
0.903 | 32.68 | 220 | 0.078449
0.903 | 36.592 | 220 | 0.078449
0.903 | 32.58 | 219 | 0.073562
0.903 | 32.882 | 220 | 0.078449
0.903 | 36.691 | 220 | 0.078449
0.903 | 36.191 | 220 | 0.078449
0.903 | 36.792 | 220 | 0.078449
0.903 | 36.889 | 219 | 0.073562
0.903 | 32.481 | 220 | 0.078449
0.903 | 32.382 | 220 | 0.078449
0.903 | 37.489 | 220 | 0.078449
0.903 | 36.092 | 220 | 0.078449
0.903 | 36.993 | 220 | 0.078449
0.903 | 35.99 | 220 | 0.078449
0.903 | 37.091 | 219 | 0.073562
0.903 | 32.279 | 219 | 0.073562
0.903 | 33.081 | 220 | 0.078449
0.903 | 37.193 | 220 | 0.078449
0.903 | 32.18 | 219 | 0.073562
0.903 | 32.083 | 219 | 0.073562
0.903 | 37.293 | 220 | 0.078449
0.903 | 37.39 | 220 | 0.078449
0.903 | 35.89 | 220 | 0.078449
0.903 | 33.185 | 220 | 0.078449
0.903 | 32.983 | 220 | 0.078449
0.903 | 35.187 | 219 | 0.073562
0.903 | 38.194 | 219 | 0.073562
0.903 | 36.392 | 220 | 0.078449
0.903 | 39.797 | 220 | 0.078449
0.903 | 33.885 | 220 | 0.078449
0.903 | 39.701 | 219 | 0.073562
0.903 | 39.099 | 219 | 0.073562
0.903 | 30.677 | 219 | 0.073562
0.903 | 34.786 | 220 | 0.078449
0.903 | 34.188 | 220 | 0.078449
0.903 | 39.197 | 219 | 0.073562
0.903 | 30.277 | 219 | 0.073562
0.903 | 33.988 | 220 | 0.078449
0.903 | 30.577 | 219 | 0.073562
0.903 | 39.299 | 219 | 0.073562
0.903 | 34.688 | 220 | 0.078449
0.903 | 30.479 | 220 | 0.078449
0.903 | 34.585 | 220 | 0.078449
0.903 | 39.597 | 220 | 0.078449
0.903 | 39.399 | 219 | 0.073562
0.903 | 34.086 | 220 | 0.078449
0.903 | 39.501 | 220 | 0.078449
0.903 | 34.885 | 220 | 0.078449
0.903 | 30.777 | 220 | 0.078449
0.903 | 38.997 | 219 | 0.073562
0.903 | 33.787 | 219 | 0.073562
0.903 | 31.08 | 219 | 0.073562
0.903 | 38.594 | 220 | 0.078449
0.903 | 39.995 | 220 | 0.078449
0.903 | 35.089 | 220 | 0.078449
0.903 | 30.077 | 220 | 0.078449
0.903 | 38.699 | 220 | 0.078449
0.903 | 30.977 | 220 | 0.078449
0.903 | 39.901 | 220 | 0.078449
0.903 | 38.899 | 220 | 0.078449
0.903 | 34.987 | 219 | 0.073562
0.903 | 38.793 | 220 | 0.078449
0.903 | 30.378 | 219 | 0.073562
0.903 | 34.287 | 220 | 0.078449
0.903 | 30.178 | 220 | 0.078449
0.903 | 30.877 | 220 | 0.078449
0.903 | 34.483 | 220 | 0.078449
1.47 | 54.134 | 228 | 0.11755
1.47 | 54.535 | 228 | 0.11755
1.47 | 54.232 | 228 | 0.11755
1.47 | 54.334 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.933 | 228 | 0.11755
1.47 | 54.432 | 228 | 0.11755
1.47 | 54.031 | 228 | 0.11755
1.47 | 32.979 | 228 | 0.11755
1.47 | 51.725 | 229 | 0.12244
1.47 | 33.079 | 228 | 0.11755
1.47 | 51.828 | 228 | 0.11755
1.47 | 34.187 | 228 | 0.11755
1.47 | 51.623 | 228 | 0.11755
1.47 | 32.879 | 228 | 0.11755
1.47 | 34.285 | 228 | 0.11755
1.47 | 52.729 | 228 | 0.11755
1.47 | 51.922 | 229 | 0.12244
1.47 | 52.63 | 228 | 0.11755
1.47 | 52.831 | 228 | 0.11755
1.47 | 52.928 | 228 | 0.11755
1.47 | 33.785 | 229 | 0.12244
1.47 | 33.584 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.032 | 228 | 0.11755
1.47 | 52.528 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.13 | 228 | 0.11755
1.47 | 33.884 | 228 | 0.11755
1.47 | 52.43 | 228 | 0.11755
1.47 | 33.48 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.231 | 228 | 0.11755
1.47 | 33.183 | 228 | 0.11755
1.47 | 33.384 | 228 | 0.11755
1.47 | 52.327 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.429 | 228 | 0.11755
1.47 | 33.984 | 228 | 0.11755
1.47 | 52.229 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.531 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.627 | 228 | 0.11755
1.47 | 33.281 | 228 | 0.11755
1.47 | 52.125 | 228 | 0.11755
1.47 | 33.683 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.732 | 228 | 0.11755
1.47 | 52.026 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.83 | 228 | 0.11755
1.47 | 53.331 | 228 | 0.11755
1.47 | 34.085 | 228 | 0.11755
1.47 | 40.097 | 228 | 0.11755
1.47 | 32.78 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.544 | 228 | 0.11755
1.47 | 30.873 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.442 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.341 | 228 | 0.11755
1.47 | 30.976 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.241 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.141 | 228 | 0.11755
1.47 | 30.773 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.041 | 228 | 0.11755
1.47 | 57.941 | 229 | 0.12244
1.47 | 57.84 | 229 | 0.12244
1.47 | 31.175 | 228 | 0.11755
1.47 | 57.741 | 228 | 0.11755
1.47 | 57.636 | 228 | 0.11755
1.47 | 31.28 | 228 | 0.11755
1.47 | 57.537 | 228 | 0.11755
1.47 | 31.079 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.643 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.74 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.842 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.946 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.847 | 228 | 0.11755
1.47 | 30.176 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.743 | 228 | 0.11755
1.47 | 30.274 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.646 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.543 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.447 | 228 | 0.11755
1.47 | 30.377 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.341 | 228 | 0.11755
1.47 | 30.476 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.244 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.141 | 228 | 0.11755
1.47 | 59.04 | 228 | 0.11755
1.47 | 58.945 | 227 | 0.11266
1.47 | 30.578 | 228 | 0.11755
1.47 | 30.674 | 228 | 0.11755
1.47 | 31.37 | 228 | 0.11755
1.47 | 57.439 | 228 | 0.11755
1.47 | 57.34 | 228 | 0.11755
1.47 | 31.481 | 228 | 0.11755
1.47 | 55.734 | 228 | 0.11755
1.47 | 32.18 | 228 | 0.11755
1.47 | 55.636 | 228 | 0.11755
1.47 | 32.279 | 228 | 0.11755
1.47 | 55.534 | 228 | 0.11755
1.47 | 55.436 | 229 | 0.12244
1.47 | 32.381 | 229 | 0.12244
1.47 | 55.334 | 228 | 0.11755
1.47 | 55.233 | 228 | 0.11755
1.47 | 55.136 | 228 | 0.11755
1.47 | 32.483 | 229 | 0.12244
1.47 | 55.034 | 228 | 0.11755
1.47 | 32.579 | 228 | 0.11755
1.47 | 54.934 | 228 | 0.11755
1.47 | 54.834 | 229 | 0.12244
1.47 | 54.735 | 228 | 0.11755
1.47 | 32.68 | 227 | 0.11266
1.47 | 51.523 | 228 | 0.11755
1.47 | 54.634 | 228 | 0.11755
1.47 | 55.936 | 228 | 0.11755
1.47 | 32.08 | 228 | 0.11755
1.47 | 57.238 | 228 | 0.11755
1.47 | 57.139 | 228 | 0.11755
1.47 | 57.041 | 229 | 0.12244
1.47 | 31.578 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.939 | 228 | 0.11755
1.47 | 31.68 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.839 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.738 | 228 | 0.11755
1.47 | 31.779 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.637 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.538 | 228 | 0.11755
1.47 | 31.881 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.435 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.337 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.239 | 228 | 0.11755
1.47 | 31.98 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.136 | 228 | 0.11755
1.47 | 56.038 | 228 | 0.11755
1.47 | 55.837 | 229 | 0.12244
1.47 | 35.088 | 227 | 0.11266
1.47 | 51.328 | 228 | 0.11755
1.47 | 44.104 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.996 | 228 | 0.11755
1.47 | 44.009 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.095 | 228 | 0.11755
1.47 | 43.902 | 228 | 0.11755
1.47 | 43.808 | 228 | 0.11755
1.47 | 43.709 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.198 | 228 | 0.11755
1.47 | 43.601 | 228 | 0.11755
1.47 | 43.51 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.295 | 228 | 0.11755
1.47 | 43.407 | 228 | 0.11755
1.47 | 43.301 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.394 | 229 | 0.12244
1.47 | 43.206 | 228 | 0.11755
1.47 | 43.103 | 228 | 0.11755
1.47 | 43.006 | 228 | 0.11755
1.47 | 44.209 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.893 | 228 | 0.11755
1.47 | 44.308 | 229 | 0.12244
1.47 | 44.41 | 228 | 0.11755
1.47 | 45.613 | 228 | 0.11755
1.47 | 45.511 | 228 | 0.11755
1.47 | 45.414 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.395 | 228 | 0.11755
1.47 | 45.311 | 228 | 0.11755
1.47 | 45.211 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.492 | 228 | 0.11755
1.47 | 45.109 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.496 | 228 | 0.11755
1.47 | 60.047 | 228 | 0.11755
1.47 | 44.91 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.595 | 228 | 0.11755
1.47 | 44.809 | 227 | 0.11266
1.47 | 44.709 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.69 | 228 | 0.11755
1.47 | 44.61 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.794 | 228 | 0.11755
1.47 | 44.509 | 228 | 0.11755
1.47 | 45.01 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.291 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.592 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.805 | 228 | 0.11755
1.47 | 41.3 | 229 | 0.12244
1.47 | 41.203 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.497 | 228 | 0.11755
1.47 | 41.1 | 228 | 0.11755
1.47 | 41.003 | 227 | 0.11266
1.47 | 40.9 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.597 | 228 | 0.11755
1.47 | 40.802 | 228 | 0.11755
1.47 | 40.7 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.7 | 229 | 0.12244
1.47 | 40.601 | 228 | 0.11755
1.47 | 40.499 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.799 | 228 | 0.11755
1.47 | 40.4 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.899 | 228 | 0.11755
1.47 | 40.297 | 228 | 0.11755
1.47 | 40.198 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.397 | 228 | 0.11755
1.47 | 41.403 | 228 | 0.11755
1.47 | 41.499 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.298 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.697 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.706 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.604 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.793 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.506 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.402 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.304 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.898 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.907 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.203 | 228 | 0.11755
1.47 | 38.996 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.002 | 228 | 0.11755
1.47 | 41.903 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.097 | 228 | 0.11755
1.47 | 41.803 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.197 | 228 | 0.11755
1.47 | 41.703 | 229 | 0.12244
1.47 | 41.601 | 228 | 0.11755
1.47 | 42.104 | 228 | 0.11755
1.47 | 51.424 | 228 | 0.11755
1.47 | 45.712 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.192 | 227 | 0.11266
1.47 | 49.821 | 228 | 0.11755
1.47 | 35.186 | 228 | 0.11755
1.47 | 49.722 | 228 | 0.11755
1.47 | 35.289 | 229 | 0.12244
1.47 | 49.621 | 228 | 0.11755
1.47 | 49.522 | 228 | 0.11755
1.47 | 49.423 | 228 | 0.11755
1.47 | 35.387 | 228 | 0.11755
1.47 | 49.322 | 228 | 0.11755
1.47 | 49.222 | 228 | 0.11755
1.47 | 35.487 | 228 | 0.11755
1.47 | 49.12 | 228 | 0.11755
1.47 | 35.588 | 228 | 0.11755
1.47 | 49.021 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.919 | 228 | 0.11755
1.47 | 35.688 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.822 | 228 | 0.11755
1.47 | 49.921 | 228 | 0.11755
1.47 | 50.021 | 228 | 0.11755
1.47 | 39.999 | 228 | 0.11755
1.47 | 50.124 | 228 | 0.11755
1.47 | 34.388 | 228 | 0.11755
1.47 | 51.224 | 228 | 0.11755
1.47 | 34.485 | 228 | 0.11755
1.47 | 51.123 | 229 | 0.12244
1.47 | 34.585 | 228 | 0.11755
1.47 | 51.02 | 228 | 0.11755
1.47 | 50.926 | 229 | 0.12244
1.47 | 50.824 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.716 | 228 | 0.11755
1.47 | 34.687 | 228 | 0.11755
1.47 | 50.623 | 228 | 0.11755
1.47 | 34.785 | 228 | 0.11755
1.47 | 50.522 | 228 | 0.11755
1.47 | 34.884 | 228 | 0.11755
1.47 | 50.421 | 228 | 0.11755
1.47 | 50.324 | 228 | 0.11755
1.47 | 34.986 | 228 | 0.11755
1.47 | 50.222 | 228 | 0.11755
1.47 | 50.726 | 228 | 0.11755
1.47 | 45.81 | 228 | 0.11755
1.47 | 35.789 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.518 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.591 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.917 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.687 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.813 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.716 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.614 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.792 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.515 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.41 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.89 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.313 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.992 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.213 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.114 | 228 | 0.11755
1.47 | 37.091 | 228 | 0.11755
1.47 | 46.011 | 229 | 0.12244
1.47 | 45.912 | 227 | 0.11266
1.47 | 47.016 | 228 | 0.11755
1.47 | 47.117 | 228 | 0.11755
1.47 | 47.215 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.489 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.42 | 228 | 0.11755
1.47 | 35.89 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.316 | 228 | 0.11755
1.47 | 35.989 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.219 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.117 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.091 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.016 | 228 | 0.11755
1.47 | 48.621 | 228 | 0.11755
1.47 | 47.916 | 228 | 0.11755
1.47 | 47.817 | 228 | 0.11755
1.47 | 47.716 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.289 | 228 | 0.11755
1.47 | 47.616 | 228 | 0.11755
1.47 | 47.519 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.391 | 228 | 0.11755
1.47 | 47.416 | 228 | 0.11755
1.47 | 47.318 | 228 | 0.11755
1.47 | 36.19 | 228 | 0.11755
1.47 | 30.074 | 228 | 0.11755

## resumen_por_irradiancia
irradiance | Valor_sensor_mean | Valor_sensor_std | Valor_sensor_count | Voltaje_sensor_corrigido_mean | Voltaje_sensor_corrigido_std | Voltaje_sensor_corrigido_count
0.903 | 219.64 | 0.4808 | 300 | 0.07669 | 0.00235 | 300
1.47 | 228.0433 | 0.29735 | 300 | 0.11776 | 0.0014533 | 300

## corriente_oscura_promedio
metric | value
mean_v1
mean_voltage_V